Zápis ze setkání farní rady dne 27. 1. 2025, od 18:30 hod.

Přítomni:

P. Michal Krajewski,

Marie Vylíčilová,

Jaroslava Gomolová,

Stanislav Malant,

Jiří Jakubec,

Marek Telička

Milan Jelínek,

Štěpán Gomola.

Věra Škrabalová – technická administrátorka děkanátu Holešov

Vít Bělík – po dobu projednávání statiky kostela

Omluven: Vojtěch Jakubec, P. Lukáš Gelnar

Probíraná témata:

* Technické záležitosti
  + Ozvučení: Došlo k poruše. Technik seřídil mikrofony a nabídl změnu - nainstaloval na zkoušku nové zařízení. Projednávána možnost instalace nového ozvučení. Existují 2 cenové varianty. Od farníků jsou prozatím na změnu v ozvučení pozitivní ohlasy. Diskutována možnost vyhlášení sbírky.
* Statika kostela ( přítomen V. Bělík):
  + V letech 2008 – 2012 zpracovány projekty na statiku (rekonstrukce krovů, stabilizace základů, sanace zdiva). Většina realizována s výjimkou sepnutí obvodových stěn kostela.
  + Při obhlídce stavu dne 7. 2. 2025 byla provedena kontrola sádrových terčů osazených na fasádě kostela v roce 2010. Zkontrolována funkčnost zásahů z 50 let (zrušeny původní kleštiny vázané na obvodové stěny, nahrazeno obloukovými táhly).
  + Výsledky
    - Bylo zjištěno větší porušení sádrového terče umístěného terče na J straně, menší porušení na S straně – odpovídá velikosti původních trhlin
    - Betonová mazanina na klenbách má pouze cca 20 cm a není s klenbou spřažená.
    - Zdivo věže v podkroví - trhliny cca 50 mm.
    - Původní sepnutí věže kleštinami není v některých úrovních kompletní
    - klínové zámky na obloukových táhlech nejdou dotáhnout – u zámků táhel zjištěny trhliny.
  + návrh postupu sanace:
    - nové sepětí předpjatými táhly na příčnými klenbovými pasy (reference kostel Sv. Vavřince v Přerově) – prioritní.
    - poruchy kleneb – navrženo sanovat oboustrannou helikální výztuží
    - trhliny na fasádách sanovat hloubkovým spárováním a zainjektovanými vrtanými trny.
    - zdivo věže stabilizovat obvodovým sepnutím předpjatými táhly minimálně v úrovních kde chybí původní kleštiny
  + rozpočet (průzkum cca 40 tis. Kč, aktualizace projektu sepnutí – do 150 tis. Kč, realizace – dle rozsahu v řádech mil. Kč).
  + Statika sakristie – je provedeno obvodové sepnutí – je funkční.

Vzhledem k odprezentovanému stavu bylo odsouhlaseno, že je vhodné nechat zpracovat průzkum a projektovou dokumentaci. Diskutovány možnosti financování (dotace MK, Zlínský kraj, jednání s městem). O vypracování projektu bylo předjednáno s V. Bělíkem.

* Pozemky ve vlastnictví farnosti:
  + Většina pozemků je v nájmu společnosti Salix Morava s.r.o. Celkový nájem je 12.535 Kč za rok. Byly uzavřeny dodatky (za vyšší pachtovné byla v minulosti smluvena větší délka lhůty). Řešeny detaily k vlastněným pozemkům. Diskutována možnost nových smluv po ukončení pozemkových úprav.
* Hodiny na věži
  + Došlo k poruše – špatná hřídel. Probírány možnosti řešení:
    1. Na Hostýně jsou stejné hodiny (stroj), dal by se vyměnit.
    2. Možnost vyrobit novou hřídel (firma Waschina)
    3. Možnost pořídit nové digitální hodiny.

Byly zvažovány možnosti řešení. Vznesena pochybnost o snadnosti přestěhování hodinového stroje z Hostýna. Domluveno, že budou zjištěny cenové nabídky na nové hodiny a zjištěny možnosti a finanční náročnost opravy. Navržena možnost žádat o příspěvek město.

* Bude provedeno čištění schodů na kostelní věž (netopýří trus):
  + riziková záležitost
  + podána žádost o dotaci na čištění (AOPK ČR)
  + možnost provedení od 1. 10. do 5. 11. běžného roku (v prostoru hnízdění netopýrů)
  + od října do 1. dubna může proběhnout úklid schodiště
  + bude zorganizována brigáda na úklid schodiště 29. 3. 2025
* Opraveno schodiště na oratoř – cena přes 50 tis. Kč.
* Projekt Donátor
  + Diskuze o větším zapojení farníků
  + Navrženo využití pokladny pod kůrem. Diskutován způsob odesílání vybraných peněz.
* Další:
  + Noc kostelů detaily na příští farní radu.
  + Jednáno s obcí Chvalčov o převzetí kaple na Chvalčově
  + Stále se hledá někdo, kdo by mohl zastupovat funkci kostelníka

Další termín setkání farní rady: 7. 4. 2025